ВДЗ № № 46 (462) від 18.04.2011р.
Документація конкурсних торгів

11304WК78350
Центральна міська лікарня м. Дзержинська









«ЗАТВЕРДЖЕНО»








Голова Комітету конкурсних торгів








______________ /Т.М.Житецька/








«08» квітня 2011 року












М.П.
КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне   (33.10.1)

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Відповідальний за проведення конкурсних торгів:

Секретар комітету конкурсного торгів 

______________С.В.Богатикова
м.Дзержинськ
	Розділ 1. Загальні положення

	1
	2

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

	2. Інформація про замовника торгів:
	

	- повне найменування:
	Центральна міська лікарня  м. Дзержинська

	- місцезнаходження:
	Україна, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Дзержинського, 55; 85200

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	Секретар комітету конкурсних торгів Богатикова Світлана Вікторівна 06247 4-23-94 cgb_dzer@mail.ru



	3. Інформація про предмет закупівлі
	

	- найменування предмета закупівлі:
	Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне   (33.10.1)



	- вид предмета закупівлі:
	Медицина та соціальна сфера
	

	- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
	Центральна міська лікарня  м. Дзержинська, 85200, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Дзержинського, 55


	- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
	Протягом 2011 року 

	4. Процедура закупівлі
	Відкриті торги



	5. Недискримінація учасників
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 



	6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
	Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.



	7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів
	Під час проведення процедури закупівель всі документи викладаються українською мовою.

	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

	1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів 


	Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов'язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до             статті 10 Закону.

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до             статті 10 Закону.

	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів по предмету закупівлі в цілому.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується копіями статутних документів,  наказом про призначення, довіреністю або дорученням.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 18.05.2011р. до 09-15 за Київським часом» (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”).


	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Додаток 1);
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Додаток 3

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


	Не вимагається


	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 


	Не передбачається

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


	6. Кваліфікаційні критерії до учасників
	Кваліфікаційні критерії:

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

Наявність фінансової спроможності.

Відповідність кваліфікаційним критеріям підтверджуються наступними документами:
Свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію сервісного інженера .
Довідка про наявність відповідного транспортного забезпечення  (для транспортування товару до місця поставки);

Довідка або договір, що підтверджують наявність складського приміщення, тощо;

Довідка, що підтверджує кваліфікацію працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Копії аналогічних договорів;

Копія фінансового балансу за останній звітній період;

Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період;

Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період;

Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не пізніше за 10 календарних днів до дня відкриття пропозицій).

Оригінал довідки ДПІ про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, дійсної на дату розкриття;

Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку;

У випадку, якщо учасником є юридична особа:

копія статуту підприємства або іншого установчого документу;

копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності;

копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;  

У випадку, якщо учасником є фізична особа – суб’єкт господарювання:

 копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

  Копія паспорту (1, 2,11 сторінки).

     Усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути засвідчені в установленому порядку. 

     У разі необхідності замовник має право запросити від учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням вказаної в документах інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.
        Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне   (33.10.1)

         (або еквівалент)  
Додаток 1

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
	Розділ предмету закупівлі на лоти не передбачається.

	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів: 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): 


	Особисто  або поштою
Центральна міська лікарня, 85200, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул., Дзержинського, 55, кабінет секретаря комітету з конкурсних торгів, 3-тий поверх  поліклініки

18.05.2011р. до 09-00 за Київським часом 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.



	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 


	Центральна міська лікарня, 85200, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул., Дзержинського, 55, актовий зал, 3-тий поверх  поліклініки

18.05.2011р.  09-15 за Київським часом

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується статутними документами, наказом про призначення, довіреністю, доручення.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється протягом 3-х робочих днів, з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів.


	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 


	Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозицій конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з статтею 29 Закону (у кількості  не менше двох), на основі критерію і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. 
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступного критерію:

· ціна тендерної пропозиції;
· умови оплати;
Максимальна кількість балів за критерієм: 

· ціна  – 90;
· умови оплати – 10;

Додаток 2

	2. Виправлення арифметичних помилок
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.



	3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
	Транспортування товару до місця призначення, його встановлення та навчання медичного персоналу здійснюється за рахунок постачальника.

Гарантія не менше одного року
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

    1) учасник:

    не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

    не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

    не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

    2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

    3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

    Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.  

Замовник відміняє торги у разі:

    відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

    неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

    виявлення факту змови учасників;

    порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

    подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

    відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

    якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

    Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

    Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

    ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

    здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

    Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником
 відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

	1. Терміни укладання договору 
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю 


	         Форма договору згідно з Наказом Мінекономіки від 27.07.2010 №925 « Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів( робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів ( робіт або послуг) за державні кошти».

           Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у  тому числі ціни продукції за одиницю продукції) переможця  процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

Кількість товарів та вимоги щодо їх якості;

Порядок здійснення оплати;

Ціна договору;

Термін та місце поставки товарів; 
Строк дії договору;

Права та обов’язки сторін;

Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

Відповідальність сторін.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю  


	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.



	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
	Не передбачається


                                                                                                             Додаток 1
Загальні вимоги:

Обладнання повинно бути 2010 – 2011  р. виготовлення

Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа)

Обладнання повинно бути належним чином зареєстровано в Україні (надати копію реєстраційного посвідчення МОЗ України)

Обладнання повинно  бути не гірше ніж у заявлених медико-технічних вимогах

Обладнання закуповується у одного постачальника

Перелік обладнання 

	№ з/п
	Найменування обладнання
	Кількість

	
	Кисневий концентратор 
	2

	
	Кисневий концентратор для апарата ШВЛ
	1

	
	Система ультразвукова
	1

	
	Гастрофіброскоп
	1

	
	Маска киснева з мішком, для дорослих
	35

	
	Маска киснева типу SPR,
	5

	
	Маска киснева для дорослих
	30

	
	Маска киснева для дітей
	5

	
	Маска киснева наркозна
	5

	
	Електрокардіограф
	1

	
	Кабель для ЕКГ
	1

	
	Електорд-затискач
	4

	
	Вакуумний електрод
	6


1. Медико – технічні вимоги до кисневого концентратора

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Призначений для отримання кисню з атмосферного повітря та використання в лікарняних закладах для забезпечення хворих киснем
	

	Повинен мати:

- Індикатор концентрації кисню;

- таймер, що відображає час роботи апарату;

- функцію автоматичного вимикання після спливання заданого часу;

- запобіжний клапан проти надмірного тиску;

- функцію попередження у разі припинення живлення;

- компресор з захистом від перегріву.
	

	Повинен забезпечувати:

відділення кисню від кімнатного повітря;

подачу кисню високої концентрації.
	

	Напруга живлення 220 В + 10%, 50 Гц + 1 Гц
	

	Поток кисню 1 – 10 л/хв.
	

	Концентрація кисню, не менше 90%
	

	Поток кисню 11 – 15 л/хв.
	

	Концентрація кисню, не менше 70%
	

	Тиск на виході 0,32МПа – 0,42 МПа
	

	Рівень шуму, не більше 60 дБ
	


2. Медико – технічні вимоги до кисневого концентратора для апарата ШВЛ

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Призначений для отримання кисню з атмосферного повітря та використання в лікарняних закладах для підключення до наркозних апаратів, апаратів ШВЛ та часткової  заміни системи централізованої подачі кисню.
	

	Тип - стаціонарно-пересувний кисневий концентратор з накопичувачем кисню
	

	Апарат повинен виробляти кисень з повітря адсорбційним методом за перемінного тиску (по технології PSA).
	

	Апарат повинен мати в своєму складі:

концентратор кисню;

компресор;

накопичувач кисню (ресивер).
	

	Виробнича потужність апарату – не менше 15 л/хв. кисню.
	

	Тиск кисню на виході при максимальному робочому режимі – не менше 3,5 атм.
	

	Час виходу на максимальний робочий режим – не більше 20 хв.
	

	Апарат повинен забезпечувати концентрацію кисню не менше 90%;
	

	Апарат повинен мати систему контролю концентрації кисню на виході.
	

	Апарат повинен мати попереджувальну звукову і світлову сигналізацію при зниженні концентрації кисню понад 85%.
	

	Напруга живлення 220 В + 10%, 50 Гц + 1 Гц
	


3. Медико – технічні вимоги до кисневого системи ультразвукової

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Специфікації системи

	Повністю цифрова  широкосмугова архітектура

Кольорова система

15" рідкокристалічний монітор

Панель керування з регулюванням висоти

Можливість регулювання кута нахилу монітору в будь якому напрямку 

Динамічний діапазон не менше 165 децибелів

Можливість переміщення 

Можливість друку


	

	Зовнішнє відео та аудіо

	S – відео для запису та відтворення  VCR або DVD (або аналог)

DVI вихід до зовнішнього рідкокристалічному монітору (або аналог)

Комбінований відео вихід (NTSC/PAL) для VCR, відеопринтеру, зовнішнього рідкокристалічного дисплею (або аналог)

Аудіо вихід

Вбудовані динаміки


	

	Інтерфейс користувача

	Можливість сенсорного переміщення

Наявність кульового покажчика – «трекбол» з функцією натискання

Наявність 8-рівневого TGC слайду (або аналога)

Наявність Допплер/М-режиму контролю, кутового, поперечного, масштабного, нижньої лінії, поліпшення та об’єму

Можливість отримання зображення з переглядом, повідомленням та збереження запису


	

	Практичне застосування

	Абдомінальне

Ренальне

Гінекологічне

Урологічне

Судинне

Скелетно-м’язове

Малі органи

Грудна клітина

Кардіологія


	

	Зображення на дисплеї та перегляд /збереження

	Можливість збереження не менш 40 000 зображень, або не менше 700 кліпів

Можливість збереження запису через синхронізацію з ЕКГ

Можливість перегляду не менш як 220 зображень по кадрам


	

	Режими

	В – режим,

М- режим ,

Імпульсний хвильовий допплер,

Постійний хвильовий допплер,

Енергетичний допплер,

Режим тканинної гармоніки,

Тканий допплер


	

	Інструменти вимірювання, піктограми, та анотації

	2D 

вимірювання відстані,

відстежування по еліпсу, або в ручному режимі

Доплер 

швидкість вимірювання

обчислення потоку об’єму

тиск в половину часу

М-режим

- вимірювання дистанції та часу

- обчислення серцевої норми

Можливість обирати користувачем тексту та піктограми
	

	Зовнішня обробка даних

	DICOM - керування зображенням (TCP/IP) (або аналог)

друк та зберігання

запит списку досліджень за заданою методикою дослідження

Керування зображенням 

можливість передавати, архівувати зображення та кліпи високої якості

стискування в форматі JPEG для ПК

  
	

	Обробка сигналу

	Технологія SmartRes – додаткове поліпшення зображення (або аналог);

Технологія SmartМВ – багатопроменева обробка (або аналог);

Автоматичне поліпшення зображення;

Подвійне зображення;

Дуплексне зображення;

Чотирьох кратне збільшення зображення

Динамічний діапазон та посилення


	

	Можливість використання датчиків

	лінійні,

конвексні,

фазировані,

мікроконвексні,

багатоплоскісні,

чрезстравохідні,

ехокардіографічні.

кардіологічний статичний олівець


	

	Комплект постачання

	Система УЗД – 1 од.,

- Лінійний – 13-6 MHz  38mm - 1 од.,

- Конвексний – 5-2 MHz 60mm - 1 од.,
	


4. Медико – технічні вимоги до гастрофіброскопу

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Гастрофіброскоп :
	

	Призначений для проведення ендоскопічних досліджень верхніх відділів кишково-шлункового тракту
	

	Напрям огляду 0 градусів (прямий огляд)
	

	Кут поля зору не менше 120 градусів
	

	Глибина різкості в межах від 3мм до 100 мм
	

	Діаметр дистального кінця не більше 9,8 мм
	

	Діаметр ввідної трубки не більше 9,8 мм
	

	Діаметр інструментального каналу не більше 2,8 мм
	

	Кути вигину дистальної частини не менше 210 градусів догори, 90 градусів донизу, 100 градусів вліво та вправо
	

	Довжина робочої частини не менше 1025 мм
	

	Загальна довжина не менше 1345 мм
	

	Мінімальна відстань, на якій забезпечується візуалізація від дистального кінця не більше 3мм
	

	Можливість повного занурення в дезінфікуючий  розчин 
	

	Наявність спеціального роз’єму  (заземлення) на ендоскопі для роботи з електрохірургічним інструментарієм
	

	Джерело світла ендоскопічне:
	

	Галогенове джерело світла з лампою потужністю не менше 150Вт
	

	Можливість регулювання потужністю світла за допомогою ручки на передній панелі
	

	Наявність в комплекті водного контейнеру ємкістю не менше 250мл
	

	Наявність вбудованої помпи для подачі води або повітря з тиском не більше 0,18кг/см2 
	

	Наявність запасної галогенової лампи
	

	Термін роботи лампи не менше  50 годин
	

	Наявність інструкції  по експлуатації  українською або російською мовою
	


5. Медико – технічні вимоги до маски кисневої з мішком,  для дорослих

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Маска повинна бути призначення для подачі кисню високої концентрації при виконанні різних клінічних задач
	

	Маска повинна бути м’якою, прозорою, не мати запаху; мати кріплення, затискач-фіксатор для носа та компенсаторній мішок 
	

	Наявність шланга, та з’єднувача 
	

	Розмір маски повинен дозволяти використовувати у дорослих
	


6. Медико – технічні вимоги до маски дихальної типу СPR

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Призначення: для проведення екстреної штучної вентиляції легень за  допомогою апарату дихального ручного або методом “Рот в рот” 
	

	Склад:  

маска з фіксатором;

клапан

фільтр 
	

	Розміри:  для дорослих
	

	Індивідуальне пакування в кейсі
	


7. Медико – технічні вимоги до маски кисневої,  для дорослих

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Маска повинна бути призначення для подачі кисню високої концентрації при виконанні різних клінічних задач
	

	Маска повинна бути м’якою, прозорою, не мати запаху; мати кріплення, затискач-фіксатор для носа 
	

	Наявність шланга, та з’єднувача 
	

	Розмір маски повинен дозволяти використовувати у дорослих
	


8. Медико – технічні вимоги до маски кисневої,  для дітей

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Маска повинна бути призначення для подачі кисню високої концентрації при виконанні різних клінічних задач
	

	Маска повинна бути м’якою, прозорою, не мати запаху; мати кріплення, затискач-фіксатор для носа 
	

	Наявність шланга, та з’єднувача 
	

	Розмір маски повинен дозволяти використовувати у дітей
	


9. Медико – технічні вимоги до маски кисневої наркозної

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Маска повинна бути призначення для подачі повітряної суміші, та анестезіологічних газів під час наркозу
	

	Маска повинна бути м’якою, не мати запаху
	

	Маска повинна забезпечувати щільне прилягання
	

	Маска повинна бути виготовлена з матеріалу стійкого до дій наркозних газів
	

	Маска повинна бути придатна для парової стерилізації
	


10. Медико – технічні вимоги до електрокардіографа

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Призначення: для проведення електрокардіографічних обстежень по типовим методикам з одночасною реєстрацією відведення і виводом його на друк у  відділеннях інтенсивної терапії, кардіологічних відділеннях і відділеннях інтенсивної терапії лікарень та поліклінік
	

	Живлення:

- від мережі  220V;   

- нікель-кадмійові акумулятори  (2000 мА/год)- тривалість  повного зарядження акумулятора не більше 10 годин із захистом від перегрівання. 
	

	Індикація рівня заряду акумуляторів на дисплеї приладу.
	

	Звукова індикація серцевої діяльності, або попереджувальна звукова індикація при вадах сигналу.
	

	Реєстрація відведень: - 12 стандартних (I - II - III - AVR - AVL - AVF - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 – V6); по Кабрера.
	

	Швидкість руху паперу:  5; 25; 50 мм/сек, при підключенні до ПК -10мм/сек, 100 мм/сек. 
	

	Чутливість: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ.
	

	Робота  в  автономному  режимі: роздрукування не менше 40 ЕКГ на одному заряді батарей акумулятора, або 6 годин моніторування
	

	Клас захисту: по ІЕС  601-1, I ,тип "CF".
	

	Вбудований трьох/одно-канальний термопринтер шириною 58 мм із роздільною  здатністю не менше 8 крапок/мм.
	

	ЕКГ папір термочутливий 57-58 мм з координатною сіткою (українського виробництва).
	

	Наявність звукової сигналізації ЧСС 
	

	Реєстрація ЕКГ на термопапері в режимах: - автоматичному; - ручному.
	

	Роздрукування даних:  вольтаж; фільтр  ввімкнено/вимкнено; швидкість друку; дата, час;   порядковий номер пацієнта, ЧСС
	

	Кабель пацієнта стандартний на 10 відведень з захистом від дефібриляції.
	

	Наявність фільтрів: - мережевого 50 Гц; - антитреморного 35 Гц; - комбінованого;
	

	Наявність графічного LCD дисплею високої розподільчої здатності 128x64 пікселей із візуалізацією: 1-го каналу ЕКГ; стану фільтрів; ЧСС; вольтаж; швидкість; рівня заряду акумулятора
	

	Наявність пам’яті не менше ніж на 20 електрокардіограм
	

	Управління роботою електрокардіографа:

- плівочна клавіатура;

- підсилення звуковим сигналом при роботі на клавіатурі.
	

	Обов‘язкова можливість екстреної реєстрації ЕКГ без накладання грудних електродів.
	

	Обов’язкова комплектація дефізахисним ЕКГ - кабелем.
	

	Тип підсилювача: одно/трьох-канальний з 12-ти канальним вхідним перемикачем відведень.
	

	Обов’язкова наявність послідовного порту  RS 232 для підключення до Персонального комп’ютеру.
	

	Програмне забезпечення до ПК повинне забезпечувати:

- тривалу візуалізацію ЕКГ на екрані  монітора  ПК в режимі реального часу по 12-ти відведенням;

- архівацію зареєстрованих даних ЕКГ; 

- управління кардіологічною базою даних при підключенні до ПК;

- можливість використання в телемедицині.

- друк на папері формату А4.

- автоматична архівація дати і часу реєстрації ЕКГ;
	


11. Медико – технічні вимоги до кабелю для ЕКГ

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Призначення: для забезпечення зв’язку пацієнта з  основним блоком електрокардіографа
	

	Кабель повинен мати 10 жил; з яких 4 для відведення від кінцівок, та 6 грудних відведень
	

	Роз’їм повинен бути прямокутної форми, сумісний з електрокардіографами типу ЮТАС
	

	Кабель повинен мати кольоровий код на кожному роз’ємні 
	


12. Медико – технічні вимоги до електрода-затискача 

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Призначення: для накладання на кінцівку пацієнта під час зняття електрокардіограми
	

	Конструкція електрода повинна забезпечувати фіксацію на кінцівку
	

	Повинен мати кольоровий код
	

	Наявність гвинтового затискача для кабелю
	


13. Медико – технічні вимоги до вакуумного електрода 

	Медико-технічні характеристики


	Відповідність

(так/ні)

	Призначення: для накладання на грудну клітину пацієнта під час зняття електрокардіограми
	

	Конструкція електрода повинна забезпечувати фіксацію на грудній клітині за рахунок вакууму
	

	Наявність гвинтового затискача для кабелю
	


*або еквівалент
Додаток 2
Методика оцінки

1. Кількість балів Б1 за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б1обчисл = Цmin / Цобчисл * 90, де

Б1обчисл  = обчислювана кількість балів за критерієм "Ціна";

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію "Ціна" пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

90 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількість балів Б2 за критерієм "Умови розрахунків"  визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б2обчисл = Робчисл /Р max *10, де

Б2обчисл  = обчислювана кількість балів за критерієм "Умови розрахунків";

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу;

Робчисл – термін відстрочки платежу  пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Умови розрахунків".

3. Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: 

Б = Б1 + Б2, де

Б – сумарна кількість балів;

Б1 - кількість балів за критерієм "Ціна";

Б2 - кількість балів за критерієм "Умови розрахунків".

Додаток 3

Форма «Пропозиція конкурсних торгів”  подається у вигляді наведеному нижче. 

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА  "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"
Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю «Продукти агрохімічні», згідно з інформацією про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та іншими вимогами замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору за цінами, наведеними  у комерційній частині цієї пропозиції, на загальну суму ___________________________________, з/без ПДВ.

	Найменування товару
	Одиниці виміру
	Кількість
	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ
	Загальна вартість, грн.,  без ПДВ
	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
	Загальна вартість, грн., з ПДВ

	...................................................................................................................................................................................

	Вартість пропозиції                                                                                                                                        Σ


1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів , встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів , та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з найбільш економічно вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником у терміни згідно вимог документації конкурсних торгів замовника та діючого законодавства.

5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

6. Ми засвідчуємо, що посадову особу нашого підприємства, яку призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі (або фізичну особу, яка є Учасником), не засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.
7. Оплата за поставлений товар _________________________

8. Цим листом підтверджуємо, що попереджені про санкції за надання недостовірних даних. 

 Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
